**TROŠKOVNIK**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE NA**

**ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU**

**OPĆINE HUM NA SUTLI**

|  |
| --- |
| **NARUČITELJ: OPĆINA HUM NA SUTLI, Hum na Sutli 175, Hum na Sutli** |
| **PONUDITELJ:****DOSTAVLJA PONUDU ZA:** |
| **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE HUM NA SUTLI** |
| **R.br.** | **MATERIJAL**  | **KOLIČINA** | **JEDINIČNA CIJENA U KUNAMA****(BEZ PDV-A)** | **UKUPAN IZNOS U KUNAMA****(BEZ PDV-a)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.  | Grlo porculansko – E 27 | 1 kom |  |  |
| 2. | Grlo porculansko – E 40 | 1 kom |  |  |
| 3. | OG utičnica | 1 kom |  |  |
| 4. | Žarulja VTFE – 125 W | 1 kom |  |  |
| 5. | Žarulja VTFE – 250 W | 1 kom |  |  |
| 6. | Žarulja VTFE – 400 W | 1 kom |  |  |
| 7. | OG prekidač | 1 kom |  |  |
| 8. | Prigušnica za VTFE – 125 W | 1kom |  |  |
| 9. | Prigušnica za VTFE – 250 W | 1 kom |  |  |
| 10. | Žarulja VTNa/E – 70 W | 1 kom |  |  |
| 11. | Žarulja VTNa/E – 150 W | 1 kom |  |  |
| 12. | Žarulja PL – E 27 W E-27 | 1 kom |  |  |
| 13. | Prigušnica za VTNa/E – 70 W | 1 kom |  |  |
| 14. | Prigušnica za VTNa/E – 150 W | 1 kom |  |  |
| 15. | Starter za VTNa/E-70W | 1 kom |  |  |
| 16. | Starter za VTNa/E-150W | 1 kom |  |  |
| 17. | Žarulja HPI-T Plus – 400W – E40 | 1 kom |  |  |
| 18. | Zaštitno staklo OG 200 | 1 kom |  |  |
| 19. | Nabava kabela 2x16m Al | 1 m |  |  |
| 20. | Osigurač NV OO – 35A, 50A, 63A, 80A | 1 kom |  |  |
| 21. | Luxomat+uklopni sat+ sonda kao Schneider | 1kom |  |  |
| 22. | Kabel PP-Y 3x2,5mm² | 1 m |  |  |
| 23. | Stezaljka za probijanje izolacije | 1 kom |  |  |
| 24. | Sklopnik CN 63A 220V/380V | 1 kom |  |  |
| 25. | Nabava svjetlosne sonde | 1 kom |  |  |
| 26. | Radni sat montera | 1 sati |  |  |
| 27. | Montaža i demontaža božićnih ukrasa | 1 kom |  |  |
| 28. | Nabava pretvarača za božićne ukrase | 1 kom |  |  |
| 29. | Nabava LED crijeva za popravak božićnih ukrasa | 1 kom |  |  |
| **UKUPNI IZNOS (kn bez PDV-a)** |  |
| **UKUPNO SLOVIMA** |
|
|
| **PDV 25%** |  |
| **PDV SLOVIMA** |
| **SVEUKUPNO** |  |
| **SVEUKUPNO SLOVIMA** |